附件2

自动扶梯和自动人行道自查记录表

记录编号：                                            第1页  共2页

| 设备注册代码 |  |  |  | 下次检验日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造（改造）单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 使用单位设备编号 |  |  |  |
| 安装（改造）日期 |  |  |  | 型号 |  |  |  |
| 设备 技术 参数 | 名义速度 | m/s |  | 提升高度/使用区段长度 | m |  |  |
|  | 倾斜角 | ° |  | 输送能力 | P/h |  |  |
| 发现问题和自检结论（可另附页）： |  |  | 整改落实情况（可另附页）： |  |  |  |  |
| 维保单位（盖章）： 使用单位确认（盖章）： 维保单位自查人员： 自查日期：2015年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

记录编号：                                       第2页  共2页

| 序号 | 抽查项目 | 抽查内容 | 自查结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 1.1安全管理机构的设置或管理人员的配备 |  |  |
|  |  | 1.2设备注册、变更或停用情况 |  |  |
|  |  | 1.3档案管理及制度建立实施情况（含运行故障和事故记录、应急预案及记录、巡检记录等） |  |  |
|  |  | 1.4 维保合同签订情况 |  |  |
| 2 | 维保管理 | 2.1定期保养记录 |  |  |
|  |  | 2.2 维修、急修记录 |  |  |
| 3 | 驱动与转向站 | 3.1主开关有效性 |  |  |
|  |  | 3.2紧急停止装置标识及功能有效性 |  |  |
|  |  | 3.3润滑情况 |  |  |
| 4 | 相邻区域 | 4.1防护挡板 |  |  |
| 5 | 扶手装置和围裙板 | 5.1自动扶梯防攀爬设置情况 |  |  |
|  |  | 5.2防夹装置（毛刷）设置及其完整性 |  |  |
| 6 | 梳齿与梳齿板 | 6.1梳齿缺失、啮合间隙 |  |  |
| 7 | 安全装置 | 7.1扶手带入口保护 |  |  |
|  |  | 7.2梳齿板保护 |  |  |
|  |  | 7.3超速保护 |  |  |
|  |  | 7.4驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 |  |  |
|  |  | 7.5梯级或踏板的下陷保护 |  |  |
|  |  | 7.6梯级或踏板的缺失保护 |  |  |
|  |  | 7.7 驱动链断链保护装置 |  |  |
|  |  | 7.8附加制动器功能有效性 |  |  |
|  |  | 7.9非操纵逆转保护 |  |  |
| 8 | 检修装置 | 8.1检修控制装置的操作 |  |  |
| 9 | 标志 | 9.1出入口安全警示标志 |  |  |
| 10 | 运行检查 | 10.1速度偏差 | % |  |
|  |  | 10.2扶手带的运行速度偏差 | % |  |
|  |  | 10.3空载向下运行制动距离 | mm |  |
| 11 | 其它项目 | 在检查中发现的明显的、严重影响设备的安全运行不符合项目 |  |  |

填报说明：本表适用于自动扶梯和自动人行道。自查结果栏符合要求的，填“√”；不符合要求的，应当用简单的文字或数据予以说明；对于要求记录或测试数据的项目，填写现场实况或实测的数据；不适用的项目，填“/”；采取的处理措施填写在“处理措施”栏。注：以上内容为自查最低要求。