## 总表
常州市实验初中天宁分校 校园网络、直播及多媒体系统改造项目报价表
序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注
1 | 网络中心机房设备 |  | 清单内带“★”条款为必须满足条款，如不能响应则视为无效投标。
2 | 校园电视台及网络直播系统 |  | 清单内带“★”条款为必须满足条款，如不能响应则视为无效投标。
3 | 教室多媒体设备 |  | 主要设备须厂方授权
4 | 综合布线及敷设人工
5 | 合计

## 网络设备
网络中心机房设备明细报价表
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价
1 | 核心交换机 | 锐捷/博科/瞻博 | ★接口要求 固化千兆电接口≥24个，千兆SFP光接口≥8个，业务扩展槽数≥2，USB接口≥1 ★性能要求 交换容量≥256Gbps，包转发率≥155Mpps ★虚拟化 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，非堆叠模块实现，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，支持16台虚拟化为1台，提供权威机构测试报告复印件证明 ★安全性 为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥8kv，提供权威机构测试报告复印件证明 支持国际标准的IPFIX流量分析功能，提供权威机构测试报告复印件证明； ★路由协议 支持IPV4、IPV6双栈以及RIP、OSPF、OSPFv3、BGP4、MBGP等路由协议； ★资质要求 提供工信部入网许可证复印件； 提供国家强制性3C认证证书复印件； ★质保要求 提供原厂三年质保函和原厂授权函 | 1 | 台
2 | 接入交换机 | 锐捷/博科/瞻博 | ★交换容量 交换容量≥256Gbps ★包转发速率 包转发率≥90Mpps ★端口要求 千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个 VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1Q VLAN封装，最大VLAN数4094 路由协议 支持IPV4、IPV6路由功能 ★安全特性 为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥8kv，提供权威机构测试报告复印件证明 管理特性 SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog ★散热设计 设备采用无风扇静音节能设计，提供官网截图和链接证明；支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，提供官网截图和链接证明 ★质保要求 提供原厂三年质保函和原厂授权函 | 4 | 台
3 | 多模光纤模块 | 锐捷/博科/瞻博 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） | 8 | 只
4 | 出口路由器网关 | 锐捷/博科/瞻博 | ★端口要求 固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，配置USB2.0接口≥1；支持电口内置硬件Bypass模块； ★存储要求 配置内置企业级SATA硬盘≥500G,硬盘支持可插拔 ★功能要求 具备链路负载均衡、智能选路、智能DNS解析功能，提供第三方权威机构的测试报告； ★审计要求 具备针对流量控制、流日志、URL、内容识别及过滤等信息进行审计，满足公安部82号文件的日志记录要求，提供第三方权威机构的测试报告 路由要求 支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等多种路由协议，支持IPv6协议； ★证书要求 提供工信部进网许可证复印件； 提供国家信息安全产品认证证书(ISCCC) 复印件； 提供计算机软件著作权登记证书复印件； 投标产品符合GA/T 698-2007信息安全技术信息过滤产品安全功能要求（基本级）中相应的条款所述的有关要求，提供公安部信息过滤产品安全功能测试报告做为证明； ★质保要求 提供原厂三年质保函和原厂授权函 | 1 | 台
5 | 器材小计
6 |  | 清单内带“★”条款为必须满足条款，如不能响应则视为无效投标。
7 | 安装调试费 | 器材小计* %
8 | 合计

## 校园电视网络直播系统
校园电视台及网络直播系统设备明细报价表
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价
1 | 视频服务器 | 浪潮/IBM /HP | NF5270M4 E5-2609v3(1.9GHz/6c)/6.4GT/15ML3，8GB DDR4，1T Sata*5, RAID卡RAID5，1000M*2, 双电源 /SLIM DVDRW光驱、导轨 （提供原厂三年质保函和原厂授权函） | 1 | 台
2 | 网络直录播主机 | HSTREAM /科达 /首信 | 1、★便携式（内嵌液晶屏，含鼠标键盘及航空推拉箱）： 2.★≥4路HDMI/HDSDI高清视频、1路DVI-I计算机信号输入，支持实时采集预览，采集分辨率最高支持1920x1080，采集帧率30帧/秒； 3.内置独立系统开关控制器，支持中控一键开关主机，不受操作系统影响； 4. 支持淡入淡出、划像、画中画等常用特技切换方式，内置时基，保证视频稳定、过渡自然； 5. 可自动添加片头、片尾以及LOGO标志，实时添加、编辑索引，亦可根据PPT自动生成索引； 6. 须同时支持单画面电影、多画面合成、资源三种录播模式，单画面模式须同时H.264、VC1两种编码算法及高低双码流输出； 7.须同时支持RTMP(FLV)、RTSP、WMV等多种流媒体协议； 8.录制完成的文件可人工或自动上传服务器； 9.提供自动文件导出功能，U盘和移动硬盘经过系统授权后，插入系统时将自动导出媒体文件，无需人工干预，未经授权的，则自动报警； 10.提供媒体文件远程管理功能，可通过网络远程管理媒体文件，包括复制、移动、改名、删除、下载、上传服务器等； 11、★可扩展支持远程互动功能，支持H.323标准视频会议协议规范； 12、设备须内置RJ45网络接口，支持千兆网络； 13、设备须内置音频输入接口，包括线路输入、输出，麦克输入，须支持本地监听音箱接入实现录制现场监听； 14、★须提供原厂三年质保函和原厂授权函； 15、★须提供软件著作权证书复印件（加盖原厂公章）； 16. ★须提供3C证书复印件(加盖原厂公章)； 17. ★须提供CE、FC、ERP证书复印件(加盖原厂公章)； 18. ★须提供原厂参数证明函原件； | 1 | 台
3 | 网络直播、点播平台软件 | HSTREAM /科达 /首信 | 1. 须具备系统管理模块，支持系统参数设置、用户使用环境设置等系统及管理功能； 2. 须具备用户管理管理模块，支持用户（组）常用管理功能； 3. 须具备直播管理模块，支持直播节目、内容管理功能； 4. 须具备点播管理模块，支持点播节目、内容常规管理功能； 5. 须具备消息管理模块，支持消息、通知、公告等常规管理功能； 6. 须支持手动录课、预约录课、一键录课、按课表录课等多种录播启动策略； 7. 平台提供的基本直播、点播功能，须支持多码流同时播出以适应不同的网络环境； 8. 资源平台须支持在Windows、Mac OSX、Android、iOS等多种平台均能访问，支持在iOS或Android移动终端上观看直播、点播内容； 9. 须支持直播、点播及课件资源下载； 10. 须支持对直播、点播发表评论、评星； 11. 须支持资源搜索功能，须具备精确搜索和模糊搜索两种搜索模式，关键字支持名称、主讲人、知识点等； 12. 须具备完善的资源管理功能：包括属性编辑、上传课件、上传SRT字幕、在线剪辑、在线索引打点、审核发布等功能，资源属性符合教育部精品课程元数据标准； 13. 须具备先进的网络教研功能，可通过平台实现课堂观察（自我反思）、教学评估、专家评估等功能； 14. 须具备完整的统计分析功能，平台可自动统计包括直播、点播、评论、评星、点评、评分、任务、消息、用户等信息在内的数据，为教学评估、教学研究等活动提供详实数据资料； 15. 须具备完善的用户管理机制，提供用户管理、用户组管理、用户权限管理、用户组权限管理等，实现对包括管理员、学校领导、外聘专家、教研组及教师、学生及家长在内的各级用户管理功能； 16. 须具备针对不同登录用户，平台都会有个性化定制界面，有自己的课程，资源信息等； 17. 须具备平台支持在线编辑功能，可对已有视频资源进行打点、微视频等处理，便于后期观看； 18. 编辑功能不得影响源文件的完整性； 19. 须支持将其他格式文件转换成标准MP4格式文件上传供用户点播观看； 20. 须支持级联堆叠，满足不同校区使用。 21. 须支持分级资源体系，直接用户管理自己的资源，上一级别资源由上级管理员管理，各个用户、级别之间互不干扰。 22. 须支持统一用户认证功能，在数据中心建立统一身份认证系统，对接并实现单点登录（SSO），系统将根据用户角色与资源访问权限两者之间的对应规则，进行安全认证。 23. 须支持自建角色和权限。用户可据自身职位建立不同角色，如：校长、班主任、课代表等。同时管理员可对每个角色自行定义权限，不同权限可访问的资源不同。 24. 须支持自定义目录结构，用户可自建教学资源目录，可以将不同的资源分类放置在对应的目录中。 25. 须支持资源管理和展示，对资源进行热门、最新排行。资源按照学校、学科、年级、教材结构导航，目录结构支持自定义。支持全局搜索，可根据学校、学科、年级、类型、标题、关键词、主讲人等关键字进行搜索。 26. 须支持公开课在校内进行直播；可对视频和文档进行评论和评分，并按照评论数量自动进行排序，自动生成包含姓名、学科、年级、课程信息等消息信息的直播列表。 27. 须支持平台支持直播、点播，支持RTMP及MMS协议。 28. 须支持多媒体广播，现场直播和一系列的实时或实况材料，可使用IE浏览器直播无需安装插件。 29. 须支持微视频编辑和收藏，用户可从平台下所有视频资源中切割出一部分，生成新视频。 30. 微视频编辑支持虚拟切割技术，在不损害源文件的基础上，支持同一视频多人同时在线同时编辑而互不影响。 31. 视频截取须支持填写标题、片段的教学反思记录等内容，截取的微视频可保存到教师个人空间，并支持微视频的搜索功能。 32. 平台须支持MPG1、MPG2、RMVB、AVI、MOV、ASF、WMV、3GP、MKV等多种视频格式播放，支持在上传过程中自动转码为mp4格式，转码码流和视频分辨率可调，可手动选择是否转码。 33. 支持自动上传和手动上传两种上传模式，支持录播机录像文件自动根据教师登陆名称上传到个人工作室，无需教师操作； 34. 须支持教学评估功能，可根据实际的教学评估要求（如不同学科、不同年级等），设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同的总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，可满足各种各样的评估要求，支持评估标准编辑功能。 35. 须支持二维码共享，观看已发布视频时，点击右下角分享按键即可获得视频二维码，通过移动终端扫描二维码，即可通过移动终端直接观看该视频。 36. ★要求提供网络直播、点播平台软件计算机软件著作权登记证书 | 1 | 套
4 | 云台一体化摄像机 | HSTREAM /LUMENS /SONY | 1. 传感器1/3”AltasensCMOS,≥200万像素； 2. 信号系统108060及以下全制式； 3. ★镜头20倍光学变焦，支持3G-SDI&HDMI&ONVIF； 4. 聚焦方式自动、手动 5. 电子快门1/25s~1/10000s 6. 白平衡自动、室内、室外、手动、OnePush、 7. 自动曝光自动、手动、AAE、SAE、WDR 8. 背光补偿支持 9. 最低照度0.5Lux@(F1.8,AGCON) 10. 信噪比≥55dB 11. 宽动态范围≥100dB 12. 水平视场角60.7°~3.36° 13. 垂直视场角34.1°~1.89° 14. 云台水平：±170° 15. 垂直：-30°~+90° 16. 水平转动速度范围1.7°-100°/s 17. 垂直转动速度范围1.7°-89.9°/s 18. 视频输出HD\SDI；HDMI；CVBS；RJ45:10M/100M自适应以太网口 19. 控制接口RS-232C(8PinminiDIN)/RS-485:2芯蜂窝口 20. 协议类型VISCA，Pelco-D，Pelco-P 21. 电源电压DC12V/2A 22.★提供原厂贰年质保函和原厂授权函； | 2 | 套
5 | 壁挂支架 | 定制 | 配套专用；钢板厚度不低于2mm；承重不低于5KG | 2 | 副
6 | 4K专业高清摄像机 | SONY /JVC/ PANASONIC | ★1、传感器尺寸：1/2.3” BSI CMOS传感器 4K专业摄像机； ★2、总像素不低于1240万像素 12倍光学变焦，平稳光学防抖功能； ★3、配合广播级视频采集控制系统，可以远程实现摄像机镜头的变焦、聚焦、光圈控制、白平衡、菜单调节、镜头预置位等调用功能，同时可以远程调用和操作摄像机菜单； 4、镜头：35mm相当于：29.6mm至355 mm 滤镜直径 62 mm ； 5、增益：0、3、6、9、12、15、18、21、24 dB，低照度（30、36 dB）、AGC自动增益控制 6、自带3.5英寸液晶屏，带智能辅助聚焦功能； 7、录制格式：H.264 4K 150Mbps，H.264 HD 50M/35Mbps ，H.264 SD 8M，AVCHD 28/24/17/9/5Mbps Proxy 1.2Mbps； 8、支持双编码同时录制：HD+HD , HD+WEB； 9、内置立体声麦克风； 10、视频输出：HDMI、AV，通过HDMI接口实时输出4K UHD； 11、★提供原厂授权和质保函原件； 12、★提供彩页证明，并加盖原厂公章 | 1 | 台
7 | 摄像机支架 | 意美捷 /KXWELL/ HSTREAM | 落地式 | 1 | 副
8 | 扩音音箱 | 漫步者 | 漫步者（EDIFIER）R19U 木质纯音2.0迷你桌面音响 | 18 | 套
9 | 安装配件 | HDSDI线缆/六类网线/电源线/HDMI线缆/RGBHV线缆及配件 |  | 1 | 项
10 | 器材小计
11 | 安装调试费 | 器材小计* %
12 |  | 合计
13 | 备注 | 上述清单内带“★”条款为必须满足条款，如不能响应则视为无效投标。

## 教室多媒体
教室多媒体设备明细报价表
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价
多媒体教学设备（化学实验室、物理实验室、生物实验室）
1 | 便携式计算机 | THINKPAD | ThinkPad L460 英特尔酷睿i7-6500U处理器，预装Win7HB，无线网卡，蓝牙，14.0英寸HD 液晶显示屏, 8GB DDR3，1TB SATA3硬盘,2G独显，锂电池，720p摄像头，包鼠，三年保修 | 1 | 套
2 | 数码投影机 | 日立/索诺克/东方中原 | 投影技术 LCD 亮度 3600流明 标准分辨率 1024×768(786,432像素) 对比度 5000：1 灯泡描述 225W UHP 投影镜头 1.2倍变焦 屏幕宽高比例 4:3 （提供原厂授权主机叁年，灯泡壹年质保函） | 15 | 台
3 | 液晶电视机 | 创维 | 735*438*90MM | 5 | 台
4 | 高清实物展台 | 红叶 | 1、光学部分：展示区域F1.6-3.8 f=3.8-45.6mm，变焦260*210mm，自动聚焦，自动光圈。 2、影像系统：图像传感器1/3”超高灵敏彩色COMS,500万像素点,PAL制式，20fps刷新速度，清晰度>800TV线，自动白平衡。 3、输入端子：VGA/RS-232 4、输出端子：复合视频/音频/S端子/VGA | 3 | 台
5 | 多媒体中控 | 鹏畅 | 智能集中控制器 | 4 | 只
6 | 投影机吊架 | 定制 | 配套投影吊架 | 6 | 副
7 | 电动幕布 | 三星 | 84”电动幕布 | 6 | 套
8 | 定制幕布支架 | 定制 | 镀锌方管 | 6 | 副
9 | 多媒体讲台 | 自立 | 1500*700*870mm | 4 | 张
10 | 多功能插座 | 公牛 | 公牛6位 | 4 | 只
11 | 辅材 | 3+6RGB线、视频电缆、三芯电源、音箱线、网线、放管布线及恢复人工、设备安装调试 |  | 6 | 套
12 | 器材小计
13 | 安装调试费 | 器材小计* %
14 | 合计

## 综合布线
综合布线及敷设人工明细报价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价
1 | 多模跳线 | 单芯多模LC-LC光纤跳线（3米） | 8 | 对
2 | 成品跳线 | 爱谱华顿：超五类非屏蔽RJ45跳线(2米） | 30 | 根
3 | 理线架 | 爱谱华顿：金属理线器（24档）19英寸金属理线器，带盖板，24档 | 4 | 只
4 | 防静电地板 | 自立 全钢加厚600*600 | 16 | 平方
5 | 布线辅材 | 包布、接头、水晶头、线卡及脚手架租用等 | 1 | 批
6 | 系统小计
7 | 布线及系统集成 | 小计* %
8 | 合计