常州市天宁区城市集中式生活饮用水水源水状况报告

（2016年第6期）

一、监测概况

2016年6月，常州市组织对在用集中式生活饮用水源实施监测，该饮用水源为地表水、河流型水源。

（一）监测点位

河流型饮用水源测点：长江-魏村水厂。

（二）监测项目

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外），表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共计61项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2016年6月，该地表水源水质达标（达到或优于Ⅲ类水质标准），达标率100%。

表1   2016年6月天宁区城市集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市名称 | 县区名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州 | 市区 | 长江-魏村水厂 | 地表水（河流型） | 达标 | - |