附件：

郑陆镇各村污水管网工程量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政村 | 待实施建设的自然村 | 污水量t/d | 拟采用的工艺 | 总管网长度(m) | 直径200mm管网长度(m) | 直径225mm管网长度(m) | 直径300mm管网长度(m) | 直径400mm管网长度(m) |
| 1 | 查家村 | 曹家湾 | 24 | 格栅+调节池+A/O一体化钢制设备+MBR设备+潜流湿地+达标排放 | 534 | 170 | 115 | 249 | 0 |
| 2 | 查家湾（河东） | 24 | 1259 | 600 | 123 | 536 | 0 |
| 3 | 查家湾（河西） | 24 | 1436 | 600 | 39 | 797 | 0 |
| 4 | 查家湾+朱家村 | 24 | 2478 | 570 | 172 | 1736 | 0 |
| 5 | 后帝村 | 24 | 546 | 310 | 0 | 236 | 0 |
| 6 | 蒋家村 | 24 | 1346 | 400 | 173 | 773 | 0 |
| 7 | 南头村 | 24 | 1104 | 490 | 315 | 299 | 0 |
| 8 | 孙公桥 | 24 | 429 | 180 | 15 | 234 | 0 |
| 9 | 唐家村 | 24 | 675 | 220 | 75 | 380 | 0 |
| 10 | 王家桥 | 24 | 1025 | 360 | 0 | 385 | 280 |
| 11 | 谢家村+蟹家村 | 24 | 960 | 470 | 81 | 409 | 0 |
| 12 | 中埂岸 | 24 | 1566 | 700 | 266 | 380 | 220 |
| 13 | 粮庄桥村 | 曹家桥 | 24 | 1589 | 840 | 0 | 556 | 193 |
| 14 | 狄家村+杨家店 | 24 | 1366 | 510 | 0 | 636 | 220 |
| 15 | 粮庄桥 | 24 | 1973 | 810 | 0 | 337 | 826 |
| 16 | 刘村南 | 24 | 3034 | 1300 | 0 | 1020 | 714 |
| 17 | 刘村北 | 24 | 1467 | 630 | 0 | 530 | 307 |
| 18 | 石坝头 | 24 | 931 | 420 | 333 | 178 | 0 |
| 19 | 徐家村 | 24 | 527 | 170 | 155 | 202 | 0 |
| 20 | 姚家村 | 24 | 1773 | 700 | 824 | 249 | 0 |
| 合计 | 480 | / | 26018 | 10450 | 2686 | 10122 | 2760 |