## Sheet1
序号 | 信访类型 | 问题属地 | 被举报单位 | 受理时间 | 信访内容 | 行业类别 | 污染类型 | 转办/交办部门/单位 | 交办时间 | 要求办结时间 | 是否有效信访 | 办理结果 | 办理时间 | 有无问责情况
1 | 局来电 | 红梅 | 麻喜达韩式料理 | 2024-11-20 | 投诉人所反映的单位店招名为麻喜达韩式料理，工商核准名称为天宁区红梅可杰小吃店，该店位于红梅街道青山北路63号。该店于2017年3月27日办理了营业执照，主要经营快餐。该餐饮店安装了油烟净化装置。 | 40 | 废气 | 无 | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 是 | 一、信访举报人基本情况 投诉人： 无，联系方式：88118929。 二、反映的主要问题 投诉人主要反映的是关于麻喜达油烟不分离油烟味重影响居民生活。 三、被举报单位基本情况 投诉人所反映的单位店招名为麻喜达韩式料理，工商核准名称为天宁区红梅可杰小吃店，该店位于红梅街道青山北路63号。该店于2017年3月27日办理了营业执照，主要经营快餐。该餐饮店安装了油烟净化装置。 四、调查情况 我办于2024年11月26日到现场核查，经查厨房安装了油烟净化装置设施，油烟经过净化装置处理后达标排放。 五、处理情况 1.已告知商家定期清洗油烟净化装置，并做好每月清洗台账记录，确保油烟达标排放。 2.督促街道加强对该区域巡查，举一反三，发现类似问题及时处理，与居民保持沟通联系，做好解释工作。 六、回复情况 由于多次联系服务对象未接听电话，无法于服务对象进行沟通。 | 2024-11-28 | 无
2 | 局来电 | 天宁 | 无名川菜馆 | 2024-11-05 | 投诉人主要反映青果巷汉庭酒店旁边无名川菜馆辣味呛鼻油烟味重扰民，要求重新改装管道。 | 40 | 废气 | 无 | 2024-11-05 | 2024-11-19 | 是 | 一、信访举报人基本情况 投诉人：沈女士，联系方式：13584325158。 二、反映的主要问题 投诉人主要反映青果巷汉庭酒店旁边无名川菜馆辣味呛鼻油烟味重扰民，要求重新改装管道。 三、现场检查情况 11月5日下午，我办工作人员现场检查发现，无名川小馆位于晋陵中路317号，证照齐全，主要从事川菜热食经营，该店厨房外侧安装油烟净化器及专用排烟管道，管道沿建筑外墙向上延伸至楼顶，使净化后的油烟高空排放，扩散条件较好。店主定期对净化器及管道清洗维护，根据其提供的清洗记录，最近一次清洗在2024年10月11日。工作人员随即电话联系投诉人了解其诉求，投诉人表示其居住在晋陵中路329号，距无名川小馆直线距离约50米，每天中午都会闻到浓烈呛人的辣椒气味，希望帮助解决困扰。 四、办理结果 针对现场检查情况及投诉人的诉求，我办工作人员立即联系检测单位对无名川小馆的油烟排放情况进行检测，同时要求店主确保营业时关闭厨房门窗，避免油烟及气味外溢。11月9日的油烟检测结果显示，无名川小馆的油烟排放浓度低于2.0mg/ m³（标准限值参考 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》），达到国标要求。为进一步缓解对周边居民的影响，工作人员建议店主加装净化除味设备，店主表示认可。 五、答复内容 我办已与投诉人取得联系并将处理情况告知投诉人，投诉人表示满意，但希望督促整改进度。 | 2024-11-14 | 无
3 | 局来电 | 兰陵 | 兰州拉面店 | 2024-10-29 | 投诉人主要反映九洲新世界兰州拉面店三楼平台排气筒噪声问题扰民。 | 40 | 废气 | 无 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 是 | 一、信访举报人基本情况 投诉人：王女士，联系方式：15295011569。 二、反映的主要问题 投诉人主要反映九洲新世界兰州拉面店三楼平台排气筒噪声问题扰民。 三、被举报单位基本情况 投诉人反映的兰州拉面店位于天宁区新世界花苑26幢2324号，工商注册名称为：天宁区兰陵云秀丝路穆语村拉面店。该店营业时间为早上10:00至晚上10：00。厨房共有3个灶眼以及1个烧烤炉，分别用于煮面、热汤、炒菜以及烤羊肉串，产生的油烟经油烟净化器处理后排放。 四、调查处理情况 1.调查情况 我办立即组织人员至现场进行查看，经查，该厨房安装了油烟净化装置，油烟经设施设备处理后进行排放。风机设备较陈旧，导致三楼平台排气筒震动产生噪音。 2.处理情况： 一是沟通与协商，与拉面店负责人进行了沟通协商，负责人答应在15天内更换静音的风机设备。 二是强化日常管理，督促其定期对排风系统进行检查和维护，确保设备处于良好状态，减少因设备老化或故障引起的额外噪音。 三是持续强化沟通交流，协同天宁生态环境执法局加强与周边居民保持沟通联系，做好解释稳控工作。 | 2024-11-11 | 无
4 | 12345 | 开发区 | 北洋建材厂 | 2024-11-11 | 服务对象反映2024年11月份，常州市天宁区X304北洋建材厂多次将工业粉尘排入空气中，服务对象表示粉尘含有玻璃纤维，对人体皮肤、呼吸道，有很大的危害。服务对象希望相关部门整改建材厂设备。 | 10 | 粉尘 | 无 | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 是 | 一、信访举报人基本情况 信访举报人：匿名 联系电话：无。 二、反映的主要问题 服务对象反映2024年11月份，常州市天宁区X304北洋建材厂多次将工业粉尘排入空气中，服务对象表示粉尘含有玻璃纤维，对人体皮肤、呼吸道，有很大的危害。服务对象希望相关部门整改建材厂设备。 三、被举报单位基本情况 被举报企业为常州市北洋建材有限公司：该单位主要从事建筑装饰材料的生产。该单位于2016年9月编制自查评估报告并上报。 该单位主要生产工艺：玻纤装饰面层：玻璃纤维簿毡——涂层——烘干——分切——复卷——成品；装饰吸身板：玻璃纤维基板——开料——打磨——贴面——烘干——成品；主要建设生产设备：1楼：涂层烘干线3条、打磨机2台、破板机2台、贴面线2条、打料机(搅拌机)2台、制板流水线1条；2楼：开槽机8台、切边机7台；3楼：喷房1个、烘房1个、打磨设备1套；4楼：手工线2条；搅拌车间：打料机(搅拌机)2台。该单位涂层工段、烘干工段(1楼涂层烘干线3条、搅拌机2台)有废气产生，已配套建设一套水喷淋+干式除尘器+活性炭吸附废气处理设施，该套设施由集气罩、管道、喷淋塔、干式除尘器、活性炭吸附箱和风机组成；该单位打磨工段(1楼打磨机2台、破板机2台)、开槽工段(开槽机8台、切边机7台)有废气产生，已配套建设一套布袋除尘器，该套设施是由集气罩、管道、布袋除尘器和风机组成；该单位贴面工段(1楼贴面线2条、4楼手工线2线)有废气产生，已配套一套干式除尘器+活性炭吸附废气处理设施，该套设施由集气罩、管道、干式除尘器、活性炭吸附箱和风机组成；该单位分切工段(1楼制板自动流水线1条)有废气产生，已配套一套布袋除尘器，该套设施是由集气罩、管道、布袋除尘器和风机组成；该单位打磨工段(3楼打磨设备1套)有废气产生，自带除尘器；该单位涂层、烘干工段(3楼烘房1个、喷房1个)有废气产生，已配套建设一套水帘废气处理设施； 7.该单位拌料车间(搅拌机2台)有废气产生，已配套建设一套布袋除尘器，已配套建设一套布袋除尘器，该套设施是由集气罩、管道、布袋除尘器和风机组成。 四、调查处理情况 接到信访后我局根据投诉人反映的情况立即安排执法人员开展了调查。现场检查时该单位正在生产，配套的废气处理设施正在运行，我局已委托有资质的单位对企业排放粉尘开展了检测。 五、处理情况 1、要求企业加强内部管理，确保废气处理设施正常运行；我局将根据检测结果依法依规进行处理。2、要求郑陆镇落实网格化管理，加强日常巡查，发现问题及时上报处理。 | 2024-11-14 | 无