常州市天宁区政府采购中心

常州市天宁区疾病预防控制中心、卫生监督所检测仪器

询价采购文件

常天政询标[2016]14号

常州市天宁区政府采购中心制

二0一六年五月

目      录

第一章  投标须知

第二章  采购项目数量、要求

第三章  投标文件的组成及要求

第四章  开标、评标、定标

第五章  成交及合同签订

附件：

1、投标人声明函

2、投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书

3、质量保证书

4、售后服务承诺

5、报价汇总表

6、技术偏离标

7、技术参数

- 投标须知

常天政询标（2016）14号

常州市天宁区政府采购中心受常州市天宁区疾病预防控制中心、卫生监督所的委托，现就其所需检测仪器进行询价采购，欢迎符合投标条件的单位参加投标。

一、采购项目名称和编号：

项目名称：包一：常州市天宁区疾病预防控制中心检测仪器

包二：常州市天宁区卫生监督所检测仪器

项目编号：常天政询标（2016）14号

二、投标人必须符合的资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、承担过类似项目。

三、时间安排等事项：

1、采购文件的获取：自2016年5月5 日起从常州市天宁区人民政府门户网站获取。

2、投标文件份数：正本一份，副本二份。

3、投标文件的接收：2016年5月 13 日下午1：30前，投标文件密封送至常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1788室

4、开标：2016年5月 13 日下午1：30 询价小组开始评标。

四、特别说明：

参加询价的供应商在询价前，必须至现场预先踏勘，充分了解现状，针对现场情况合理申报。

参加询价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期2日前以书面形式向我中心提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该询价文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关质疑和投诉。

五、采购预算：包一：常州市天宁区疾病预防控制中心检测仪器      9.1万元

包二：常州市天宁区卫生监督所检测仪器          10.42万元

六、本次询价采购联系事项：

联系人：张伟刚      联系电话：0519-69660759

采购单位联系人：包一：   联系人：汤一飞    联系电话：0519-81682337

包二：   联系人：蔡伶俐    联系电话：0519-85357329

联系地址：常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心1752室

附件：常州市天宁区疾病预防控制中心、卫生监督所检测仪器询价采购文件

常州市天宁区政府采购中心

2016年5月 5 日

第二章 采购项目数量、要求

一、采购项目交货时间、地点

1、交货时间：合同签订后20天；

2、交货地点：接采购单位要求。

二、采购项目的其它要求：

1、产品免费送至采购单位指定地点。

2、上述报价均应以人民币报价，金额单位元；报价人所报价格应包括所有费用。且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3、一经确定，即与采购单位、政府采购中心签订供货合同；发票必须为一票制，即必须出具本公司的销售发票；提供质量保证和售后服务承诺；

4、若所供产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

第三章  投标文件的组成及要求

一、投标人声明函(附件一)

二、投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书(原件)(附件二)

三、质量保证书(附件三)

四、售后服务承诺(附件四)

五、投标报价总表(附件五)。由于报价单位的原因导致费用增加，其责任和费用均由报价单位负责。如采购人不提出数量改变则总价不变，并必须承诺不再追加其他费用。

六、技术参数偏离表

七、营业执照副本复印件、税务登记证复印件(加盖单位公章)(原件签订合同时备查)

八、产品样本（评标以此为据）

九、投标文件的密封和递交

1、投标文件应于投标须知规定的时间之前递交至采购中心指定的地点。

2、投标文件需提供正本一份、副本贰份，文件的封面须加盖单位公章、法人代表或委托代理人签字。

3、投标文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、投标人应将投标文件装入封袋密封。封面注明：采购项目编号、申报供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖申报供应商公章。

第四章  开标、评标、定标

一、开标时间： 2016年5月13 日下午1：30

二、询价小组将对有效的报价文件进行评审，并填写询价采购结论。

三、定标原则：最低评标价法，即在符合询价文件要求的基础上，询价小组选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。

四、投标人有如下情况之一者，该投标人报价无效：

1、投标文件附有采购人不能接受的条件；

2、投标文件所述内容和所附相关资料不真实的；

3、投标文件未按规定的标志、密封、盖章和签字的；

4、投标文件未按规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5、不符合技术参数要求的；

6、逾期送达的投标文件。

五、在项目采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的最终报价均超过预算价，采购人不能支付的（本项目采购预算为包一：常州市天宁区疾病预防控制中心检测仪器  9.1万元

包二：常州市天宁区卫生监督所检测仪器        10.42万元）；

3、因重大变故，采购任务取消的。

第五章  成交及合同签订

一、成交供应商应在规定时间内与采购单位联系并签订采购合同，然后到我中心审核确认。未在规定时间内按相关规定签订采购合同的视为自动放弃成交资格。

二、成交供应商须在与采购单位签订合同前应向采购中心交纳5000元履约保证金（履约期满后7日内无息退款。如有违约行为则此保证金作为违约金将被全额没收），签订合同前须携带企业营业执照副本原件以及税务登记证原件报采购中心审查。

开户名称：常州市天宁区政府非税收入专户

银行账号：8983204010101211000001690

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行（备注栏注明：常州市天宁区政府采购中心）

三、付款方式：经采购单位验收后凭发票一次性付款。

附件一：

投标人声明函

常州市天宁区政府采购中心：

我单位收到 “常天政询标（2016）14号”招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竞争，愿意完全接受招标文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确。

2、应标材料在开标、评标、决标的全过程中，不作任何更改和变动。

3、愿意按照规定交纳履约保证金。

4、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受采购中心的处罚。

5、投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法人代表签字：

投标单位公章：

年   月   日

附件二：

授  权  委  托  书

本授权书声明：                                      （投标人名称）的                               （法定代表人姓名、职务）代表投标人授权                               （被授权人的姓名、职务）为本投标的合法代理人，全权负责参加本次检测仪器设备招标项目的投标、签定合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职        务：

单位名称：

地        址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职       务：

单位名称：

地        址：

投标人名称（公章）：

日      期：

附件三：

质量保证书

我单位就“常天政询标（2016）14号”            检测仪器的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

附件四：

售后服务承诺书

我单位就“常天政询标（2016）14号”                检测仪器设备项目投标的服务承诺如下：

投标单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

附件五：

报价汇总表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件六：

技术参数偏离表

请各位投标人按照以下表格形式逐项应答中配置要求内容。

| 厂家及品牌型号规格 | 标书要求 | 投标参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

附件七：技术参数（包一：常州市天宁区疾病预防控制中心检测仪器）

一、设备名称：

1、LX50便携式照度计

2、PC3016六通道便携式激光颗粒物检测仪

3、FM801多模式甲醛检测仪

4、testo 425精密型热敏风速仪

5、便携式二氧化碳AQ110

二、数量：以上设备各一台

三、设备用途说明：公共场所委托检测

四、交货日期:合同签订后20天

五、投标时要求提供原厂家的技术参数表，评标以此为准。

六、具有计量部门出具的有效计量报告

七、备件、资料、服务

1、备件

卖方应在国内设有维修备件库，保证供应等

2、资料

提供操作手册，维护手册等

3、服务

3.1在货物到达使用单位后，卖方须在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助使用单位组织验收

3.2保修期为一年，卖方须保证提供终身维护

3.3卖方须为买方提供现场操作培训，保证操作人员正常使用设备的各种功能

八：主要技术规格及功能概述

（一）、LX50便携式照度计

1、功能：（1)显示测量值定格功能

（2)测量仪自动关机20分钟

（3）多点或时间段平均值计算

2、附件：便携包，工厂校准书

3、技术参数：（1）显示屏：单行,液晶显示屏1*5位,尺寸：50*20mm;

（2） 数字高度 ：测量值9.2mm,单位4.7mm

(3) 量程 :  0～10000Lux，0～929fc

精确度: ±3 %测量值  ±3lux

单位： lux， k lux，  fc

(4)分辨率 ：0.1 lux（0～999.9lux）/1 lux（1000～10000 lux）

0.01 fc（0～99.99 fc）/0.1 fc（100～929 lux）

（5）光谱响应：V(A)NFC42-710C级

（6）操作温度： 0～+50℃

储存温度：-10～+70℃

（7）电源供应：4节1.5VDC七号电池

电池寿命：20小时

电磁兼容：CEM2004/108/CE和NF61010-1

（8）重量： 200g（含电池）

（二）、PC3016六通道便携式激光颗粒物检测仪

（1）粒径量程：0.3－10.0μm以上（最大入口145μm）

（2）通道粒径：0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0μm；可选其他粒径（仅限于粒子计数）

（3）采样流率：0.1cfm(2.83L／Min)

(4）计数效能：50%@0.3μm；100%颗粒＞0.45μm（符合ISO 21501－4）

（5）激光源：超长寿命激光二极管；平均无故障时间＞20年

（6）零计数水平：＜1Count／5Min（符合ISO21501－4）

（7）浓度限制：5%符合误差时，4000000粒子／立方英尺；

0－1000μg／㎥

（8）校准：符合ISO21501－4

（9）计数模式：自动、手动、Beep、体积浓度、累计值／分别值、质量浓度

（10）数据存储：3000个采样记录，包括粒子和环境数据，加上包括字母和数字的位置与时间

（11）通讯模式：RS232转换到USB（通过RJ－45到USB连接线）用于连接PC电脑或打印机；可以使用格雷沃夫连接线及软件通过 RS232 接口连接到AS主机、WP主机或掌上电脑主机

（12）触摸屏显示：3.5”（8.89㎝，彩色TFT）

（13）报 警：内置报警声；可在计数、低电量、传感器故障时报警

（14）采样入口：等速采样探头

（15）采样出口：内部过滤，符合高效粒子空气过滤器（HEPA） 标准（＞99.97%@0.3μm）

（16）真空源：内置泵，自动流量控制

（17）调零过滤：自带调零过滤器

（18）包装箱：高耐冲击注塑包装箱（带手柄）

（19）电  源：外接电源100－240V，50－60Hz（12VCD,1.25A）

（20）电  池：锂电池，可拆卸，可充电

（21）尺  寸：22.23×12.7×6.35㎝

（22）重  量：1㎏

（23）操作环境：50℉－104℉（10℃－40℃）；20%RH－95%RH, 无凝露

（24）储存环境：14℉－122℉（－10℃－50℃）；不超过98%RH；无凝露

（三）、FM801多模式甲醛检测仪

（1）原理：光电吸光分析法

（2）量程：＜20ppb－1000ppb；＜25μg／㎥－1230μg／㎥

（3）精确度：+/- 100PPb at40,80,160PPb

(4) 分辨率：1ppb

(5)浓度单位：ppb或μg／㎥

(6)显示：数字化LCD

(7)采样方法：被动式扩散采样

(8)操作环境：－10－40℃（14－104℉）；0－90%RH

(9)传感器保质期：拆封后一年

(10)内存（主机）：最多250个传感器和4500个数据记录

(11)电源：2×AA碱性电池或AC适配器供电

(12)附件：传感器盒*5、运输箱、USB连接线、电池、小三角架WS PC数据传输和报告软件

（四）、testo 425精密型热敏风速仪

1、功能：（1）测量温度、风速和风量

（2）计算多点/时间段平均值

（3）显示最大值/最小值

（4）保持键，用于保持示数

（5）显示屏带背光灯

（6）自动关机功能

2、附件：仪器箱（存放仪器和探头）、保护软套（防尘防撞击）、充电器（适用于9V充电电池）

3、技术参数

(1)探头类型：热敏风速探头 （ NTC）

（2）量程： 0～+20m/s  （ -20+70℃）

（3）精度 ： ±（0.03 m/s+5%测量值）±0.5℃（0～+60℃），±0.7℃ （剩余量程）

（4）分辨率： 0.01 m/s  （ 0.1℃）

（5）操作温度：  -20～+50℃ ， 储存温度  -40～+85℃

（6）尺寸： 182*64*40mm

（7）重量：285g

（8）电池类型：  9V块状电池，6F22，电池寿命：20h

（9）材质外壳：ABS

（五）、便携式二氧化碳AQ110

1、功能：（1)显示测量值，定格值、最小值和最大值

（2)测量环境中性气体

（3）可设置主机自动关机时间（0-120分钟）

（4）随货提供工厂校准证书和便携箱

2、附件：充电器，探头，电池

3、技术参数：（1）显示屏：4行，液晶显示屏，尺寸50*36mm，2行/5位（数值），2行/5位（单位）

（2）量程：  0～5000ppm,0～+50℃

（3）精确度：±3%测量值±0.3℃

（4）单位 ：ppm,℃，°F

（5）分辨率：1 ppm,0.1℃

（6）电缆： 卷式，长度0.45m,展开后2.4m

（7）电池寿命：20h

电源供应：4节1.5VDC七号电池

电磁兼容：CEM2004/108/CE和NF61010-1

（8）按键：5个按键

（9）操作温度：0～+50℃，储存温度：-20～+80℃

（10）重量： 340g

（11）外壳材料：ABS,防护等级IP54

技术参数（包二：常州市天宁区卫生监督所检测仪器）

| 项目 | 产品名称 | 型号/品牌规格 | 技术规格 | 数量/单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 多功能室内空气检测仪 | Testo435-2 | 含定制铝合金箱、检测项目：CO、CO2、温湿度、风速、照度、绝压存放温度：-30～+70 ℃ 主机介绍：带内置压差测量的多功能测量仪，，检测暖通空调系统和室内空气质量，带10,000个读数储存，testo 打印机进行现场打印功能，PC软件和USB数据传输线，包括电池和出厂报告。 探头类型： 1）、室内空气探头（测量二氧化碳、湿度、温度和绝对压力 ）：量程：0～+50 ℃，0～+100 %RH 2）、CO探头量程：0～+500ppm CO 3）热线风速探头：量程：0～+20 m/s 4）照度探头：量程：0～+100000 Lux ，0~300 Hz 5）舒适度探头，测量紊流度，带伸缩式手柄(最长820 mm)，符合EN 13779的要求。 量程 0 到 +50 °C量程 0 到 +5 m/s | 1套 | 用于对公共场所室内空气进行现场快速监测 |
| 2. | 手持式温湿度计 | Testo610 | 1. 探头类型NTC(温度) 湿度传感器 | 1台 |  |
|  |  |  | 2. 量程： -10 ~ +50℃ 0 ~ 100%RH |  |  |
|  |  |  | 3. 精度(±1 数位):±0.5℃ ±2.5%RH (5 ~ 95%RH) |  |  |
|  |  |  | 4. 分辨力： 0.1℃ 0.1%RH |  |  |
|  |  |  | 功能：可以计算露点和湿球温度 |  |  |
| 3. | 噪音计 | Tes-1350A | 1. 适用标准：IEC 651 Type2 | 1台 |  |
|  |  |  | 2. 测量范围：A LO (Low) - Weighting：35~100dB |  |  |
|  |  |  | A HI (High) - Weighting：65~130dB |  |  |
|  |  |  | C LO (Low) - Weighting：35~100dB |  |  |
|  |  |  | C HI (High) - Weighting：65~130dB |  |  |
|  |  |  | 3. 分辨率：0.1dB |  |  |
|  |  |  | 4. 频率范围：31.5Hz to 8KHz |  |  |
|  |  |  | 5. 准确度：±2dB |  |  |
| 4. | 手持甲醛分析仪 | Ppm-htv | 1. 甲醛读数:以ppm或mg/m3单位显示 | 1台 |  |
|  |  |  | 2. 采样方法: 通过内置泵，采集10ml空气样品 |  |  |
|  |  |  | 3. 采样频率: 1-3分钟（取决于之前采集的样品） |  |  |
|  |  |  | 4. 响应时间: 低浓度大约8秒，高浓度大约60秒 |  |  |
|  |  |  | 5. 检测范围: 基本量程：0.00～10ppm﹝0～12.3mg/m3﹞ |  |  |
|  |  |  | 6. 另选量程：0.00～80ppm﹝0～98.3mg/m3﹞ |  |  |
|  |  |  | 7. 辨析度：0.01ppm / 0.01 mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 8. 精度：2% |  |  |
|  |  |  | 9. 准确度:10% |  |  |
| 5. | 微电脑激光粉尘仪 | LD-3C | 1.检测灵敏度： 1CPM＝0.01mg/m3； 1CPM＝0.001 mg/m3； 2.测定范围： 0.01~100 mg/m3； 0.001~10 mg/m3； 3.测定时间： 采样标准时间为1分钟，设有0.1、1、2、5、10分钟及手动档（可任意设定采样时间）； 4.测量精度： ±10% | 1台 |  |
| 6. | 手持式多参数水质监测仪 | Move100 | 可检测：余氯、总氯、PH、浊度、色度等20多种指标 光学系统：波长430,530，560,580，610，660nm；LED光源，滤光片，光电传感器，透明测试槽。 波长准确度 ：±1nm 吸光度范围：0-2.6Abs 吸光度准确度：1.0 Abs±0.02 Abs；2.6 Abs±0.052 Abs 吸光度分辨率：± 0.005A 波长选择：自动选择 | 1台 | 用于对生活饮用水、泳池水进行现场快速水质监测 |
| 7. | 浊度消毒剂检测仪 | TCSC型 | 可检测：浊度、色度、余氯、二氧化氯、臭氧、ph 量程：浊度：0-4000NTU；色度：0-1000CU;余氯：0.00-3.00mg/L;PH:0.1 | 1台 | 用于郑陆镇开展社区生活饮用水水质监测 |

说明：中标后按采购单位要求将货物送至指定地点，本项目质保期为一年。