深入开展天宁区教育系统消防安全排查

整治活动工作方案

为认真贯彻落实“6.7”全国安全生产电视电话会议和“6.9”公安部“深入开展消防安全大排查大整治活动”电视电话会议及“6.14” “常州市消防安全大排查大整治动员部署会”的精神，天宁区教育文体局决定自即日起至10月15日，在全区教育系统内开展消防安全排查整治活动。现制订如下方案：

一、工作目标

通过排查整治，教育系统内单位火灾隐患查清并进行整改，单位消防安全主体责任进一步落实，火灾防控能力进一步提升，确保不发生群死群伤恶性火灾事故，杜绝责任火灾事故。

二、组织领导

区教育文体局成立以任洁局长为组长、张金松副局长为副组长的消防安全排查整治领导小组，全面负责此次活动的组织领导，局计财科负责此次消防安全排查整治具体工作。加强对本系统内消防安全排查整治工作的统筹指挥，定期分析、研判、协调。局属各单位要明确此次活动的各项工作内容的责任人。

三、排查范围和重点

（一）排查范围

1.学校的教学楼、图书馆、食堂和师生宿舍、行政办公楼、实验楼。

2.影响本单位消防安全的其他场所。

3.已经查出但至今未整改到位的消防安全隐患。

（二）排查重点

1．单位是否落实消防安全主体责任，消防安全责任人、管理人是否依法履行职责；是否制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程；是否制定灭火和应急疏散预案，并组织演练；是否开展防火检查、巡查和员工消防教育培训，消防安全“四个能力”建设是否达标。

2．单位总平面布置、防火间距、消防车通道以及建筑耐火等级、防火分区、防火疏散等是否符合消防技术标准要求。

3．建筑消防设施设置是否符合消防技术标准要求，是否定期维护保养并完好有效。

4．人员密集场所室内装修材料、建筑保温材料是否符合消防技术标准，外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；人员密集场所是否违章搭建彩钢板临时建筑；在建工程施工工地彩钢板搭建的宿舍、办公室等临时用房彩钢板芯材、安全疏散是否符合消防技术标准要求。

5.是否依法建立志愿消防队，是否组织开展消防专业技能训练。

四、工作内容

（一）教育部门要组织开展本系统内各单位的消防安全专项检查，指导、督促各单位及时排查和整改火灾隐患；对拟开办的学校、幼儿园等公共场所的消防安全条件未获得公安消防部门审查通过的，不予批准。

（二）各单位要认真开展消防安全专项自查，及时排查和整改火灾隐患。

（三）各单位要紧紧依靠当地公安消防部门，主动取得公安消防部门的专业指导，做好火灾隐患排查、整改工作。

五、整治措施

（一）在建工程未经依法消防设计审核、审核不合格的，或者经消防设计备案抽查不合格的，立即停工；建设工程未经依法消防验收、验收不合格的，或者经竣工验收消防备案抽查不合格，擅自投入使用的，一律停止使用；擅自改变使用性质的，要恢复经消防审验核准的使用性质。对非法搭建的在学校建筑上，影响学校消防安全的，要及时通报规划、城管、消防等部门，提请整治；校内自行搭建、影响消防安全的，自行整治。

（二）消防设施、器材的配置、设置不符合消防技术标准，或者未按规定定期组织维修保养的，消防设施、器材不能保持完好有效的，要立即改正；消防控制室值班操作人员无证上岗、擅自脱岗，或者不会操作设施设备的，要立即改正；建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的，单位要立即消除隐患，不能及时消除隐患的建筑，一律临时停止使用直至隐患消除。

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的，要立即疏通；埋压、圈占、遮挡消防栓或者占用防火间距的物体，人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物，要立即拆除。

（四）加强校内实验用易燃易爆化学药品及实验的安全管理。

六、工作步骤

（一）动员部署（6月26日前）。局属各单位按照本方案要求，结合实际制定“消防安全排查整治”实施方案，成立组织机构，明确工作职责，建立工作机制，召开专门会议，列出推进时间表，明确每一项任务的完成时限、责任人和工作要求，开展动员部署、加强宣传和培训，确保排查质量。

（二）自查自纠（6月27日－7月20日）各单位在当地教育部门及公安消防部门的组织、指导下，对照标准排查整治，各单位要将消防安全自查自纠情况（填写样式见附件）“实名”报告当地公安消防部门、公安派出所，同时报主管部门。

（三）排查整治（7月21日－9月20日）。各单位，积极配合当地公安消防部门和有关部门做排查整治各项工作。对排查出的火灾隐患和消防安全违法行为实行“零容忍”，列出清单，逐项整改。能立即改正的，要立即改正；不能立即改正的，单位要认真制定整改方案、落实整改责任和整改资金、明确整改措施、整改时间，要制定应急预案，采取有效措施，确保消防安全。

（四）总结验收（9月21日－10月5日）。各单位要在此日期前做好消防安全排查整治各项工作，迎接政府检查验收。区教育文体局将先行组织验收，验收发现排查不彻底、整治不到位的单位，应责令重新组织排查整治。

七、工作要求

（一）加强组织领导，依靠专业指导。各单位要牢固树立“安全第一”的理念，本着对师生员工生命安全高度负责的精神，坚持消防安全与教育事业发展相协调。要加强消防安全排查整治的组织领导，把消防安全工作纳入学校领导述职内容，纳入全体教职工工作绩效考核。各单位之间可以采取互相检查的方式，要主动邀请当地消防部门前来指导排查整治工作，确保排查整治取得实效。对工作落实不力或整治期间发生火灾的，相关单位要接受政府的严格倒查问责。

（二）落实主体责任，实行群防群治。学校消防安全实行“一把手”负总责。要明确消防安全管理人员，落实全员岗位安全责任制。要定期开展消防设施维护保养，定期开展消防安全“四个能力”全员培训。

（三）广泛宣传教育，增强安全意识。各单位要利用各种形式宣传排查整治工作的内容和要求，宣传消防法规和常识，结合实际及时开展消防安全提示性宣传，及时发布火灾预警信息，提醒师生员工加强火灾防范，增强消防安全意识，提高自护自救能力。广泛开展“生命通道体验活动”，教育引导师生员工通过“96119”举报投诉妨碍安全疏散的隐患。

局属各单位将有关工作情况及时上报（联系人：戚志宏，邮箱：qzh777777@163.com，电话86909619）。其中，6月底报局属各单位的工作方案和动员部署情况；7月起，每月26中午11：30时前报告一次工作情况（包括附件3学校消防安全隐患自查整改表），活动结束后三个工作日内报工作总结。

附件：

1. 消防安全大排查大整治社会单位自查、消防部门（公安派出所）检查登记表

2. 消防安全大排查大整治活动互联网公布情况登记表

3. 学校消防安全隐患自查整改表

附件1：

消防安全大排查大整治社会单位自查、消防部门（公安派出所）检查登记表

| 单位名称（盖章） |  | 地址 |  | 单位使用性质或建筑类别 | 一、是否消防安全重点单位：□一级；□二级；□三级。□非消防安全重点单位 二、单位使用性质或建筑类别：1、宾馆；□2、饭店；□3、商场；□4、集贸市场；□5、体育场馆；□6、会堂；□7、公共娱乐场所；□8、医院的门诊楼、病房楼；□9、学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍；□10、养老院、福利院；□11、托儿所、幼儿园；□12、劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍；□13、高层建筑；□14、地下建筑；□15、建设工程施工工地；□16、“三合一”场所；□17、“多合一”场所；□18、易燃易爆危险品生产、经营、储存单位；□19、其他场所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 社会单位自查自纠情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查重点 |  |  |  |  | 自查发现的问题及整改措施（如不涉及请填写不涉及） |  |  |
| 1、是否依法办理消防行政许可或备案手续，是否经备案抽查合格，是否存在擅自改变使用性质或违章搭建的行为。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、是否逐级落实消防安全责任和岗位消防安全责任，是否确定消防安全管理人，消防安全责任人、管理人是否依法履行职责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、是否制定并落实各项消防安全管理制度、消防安全操作规程；是否定期组织开展防火检查巡查，及时发现和整改火灾隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、是否按规定开展员工消防安全教育培训，是否制定灭火和应急疏散预案并定期开展演练。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，人员密集场所门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、建筑消防设施是否定期维护保养并完好有效，消防控制室值班人员是否持证上岗，消控室管理和应急处置是否符合消防安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、人员密集场所室内装修材料、建筑保温材料是否为不燃或难燃材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、建设工程施工工地的宿舍、办公等临时用房的彩钢板芯材、安全疏散是否符合消防安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、是否依法建立专职消防队或志愿消防队，是否组织开展消防专业技能训练。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、单位用火用电用油用气是否符合消防安全要求，电（气）焊作业人员是否持证上岗，是否严格落实动火审批和现场监护制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位已组织人员按照消防安全大排查大整治活动要求，对单位消防安全情况进行了全面自查和整改，并承诺以上内容填写属实。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查日期： 月 日 | 自查结论： |  | 检查人员签名： ；消防安全管理人签名 ： ；消防安全责任人签名： |  |  |  |  |
| 公安机关消防机构或公安派出所检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责检查的公安机关消防机构或公安派出所名称 |  |  |  | 检查人员 |  | 检查时间 |  |
| 公安机关消防机构或公安派出所检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、社会单位自查填表后，电子版和打印版（打印版需相关人员签名）于7月20日前报辖区公安机关消防机构或公安派出所（一、二级消防安全重点单位分别报消防支、大队，三级消防安全重点单位及其他单位报辖区公安派出所）并同时报区教育文体局计财科备案。2、表中“单位使用性质或建筑类别”有交叉的应分别勾选。3、社会单位自查情况、公安机关消防机构、公安派出所检查情况将在互联网站上予以公布，接受社会监督。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

消防安全大排查大整治活动互联网公布情况登记表

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 消防安全责任人 | 自查上报时间 | 存在的问题 | 自查结论 | 负责检查的公安机关消防机构或公安派出所名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查发现的问题 | 提出的整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表由公安机关消防机构和公安派出所负责填写汇总，7月20日前全部社会单位应完成自查，并将此登记表在消防支队互联网站上公布；9月20前消防机构和公安派出所应完成对所有上报单位的检查工作，并将此表（补充完善消防机构和公安派出所检查的情况）在消防支队互联网站上公布。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

（单位盖章）                      学校消防安全隐患自查整改表

|  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检查部位 |  | 隐患情况 | 检查人 | 整改责任人 | 整改方案 | 整改期限 |  | 整改结果 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位法人代表签字： |  |  |  |
| 说明：1.编号采用日期加序号的形式。例2013年6月6日检查出的第二个隐患，编号为2013060602。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表报区教育文体局计财科，用电子稿与纸质稿两种形式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |